# 血液透析中心水处理室各种试剂及耗材

| 项目名称 | 规格型号 | 单价 (元) | 单位 | 数量 | 3年总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPD余氯测定试剂盒 (水总氯检测试纸) | 0.05-1mg/L (50次/盒) | 160 | 盒（按次报价） | 20 | 3200 |
| 总硬度检测试剂盒 | 10-200mg/L (50次/盒) | 130 | 盒（按次报价） | 20 | 2600 |
| pH值 | 0-14pH值 100条/盒 | 30 | 盒（按条报价） | 12 | 360 |
| 过氧乙酸浓度试纸 | 0-40mg/L (10次/盒) | 85 | 盒（按次报价） | 3 | 255 |
| 过氧乙酸浓度试纸 | 100-2000mg/L (100次/盒) | 300 | 盒（按次报价） | 3 | 900 |
| 聚丙烯(PP)熔喷滤芯 226插入式 | 20μm、40寸 | 80 | 个（按个报价） | 60 | 4800 |
| 聚丙烯(PP)熔喷滤芯 226插入式 | 5μm、40寸 | 80 | 个（按个报价） | 60 | 4800 |
| 合计：16915元 |  |  |  |  |  |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App