血液透析中心水处理室各种试剂及耗材

	
项目名称
	
规格型号
	单价
(元)
	
单位
	
数量
	3年总价
(元)

	DPD余氯测定试剂盒
(水总氯检测试纸)
	0.05-1mg/L
(50次/盒)
	
160
	
盒（按次报价）
	
20
	
3200

	
总硬度检测试剂盒
	10-200mg/L
(50次/盒)
	
130
	
盒（按次报价）
	
20
	
2600

	
pH值
	0-14pH值
100条/盒
	
30
	
盒（按条报价）
	
12
	
360

	
过氧乙酸浓度试纸
	0-40mg/L
(10次/盒)
	
85
	
盒（按次报价）
	
3
	
255

	
过氧乙酸浓度试纸
	100-2000mg/L
(100次/盒)
	
300
	
盒（按次报价）
	
3
	
900

	聚丙烯(PP)熔喷滤芯
226插入式
	
20μm、40寸
	
80
	
个（按个报价）
	
60
	
4800

	聚丙烯(PP)熔喷滤芯
226插入式
	
5μm、40寸
	
80
	
个（按个报价）
	
60
	
4800
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