参数

一元过氧乙酸消毒液（PAA）对治疗后的内镜进行灭菌。

要求如下：浓度0.2%-0.35%（体积分数），时间：消毒≥5min;灭菌≥10min，5L/桶；消毒/灭菌可连续使用7-14天。适用于内镜自动洗消机和手工对内镜的高水平消毒及灭菌。