肩关节康复器

1、 微电机驱动，机械结构设计，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。

2、微电脑数码控制设计，并采用集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。

3、 LCD液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。

4、同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。

5、肩或肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。

6、采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。

7、关节角度活动范围：0°—150°；

8、关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；

9、功耗：≤60W。

数量：1套

单价：1.68万元/套

质保：3年