患者升温系统

围术期患者体温保护，降低患者术后寒战及相关并发症发生率。

- 适用范围：用于在手术前、中、后防止病人体温降低或减少病人因寒冷引起。

- 2、加热方式：空气对流加热

3、过滤器：0.2微米的过滤器，减少经空气传播的微粒

*4、加热速度：0-44℃加热，只需 30秒

5、操作：一键式温度设置，四档温度选择，操作简单

6、显示屏：液晶显示屏，显示通风管末端温度；显示治疗时间

主要技术指标

*7、报警：声光报警提示：温度过高、温度过低、连接和断开

*8、通风管路：专利设计，可控制末端温度

9、低噪音：噪音小于44db

温毯：1、双层无纺材料 2、防刺破、防撕裂、防透水3、毯身紧抱患者身体