| 名称 | 单位 | 3年预计量 | 单价 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定电磁波治疗仪 | 台 | 100 | 460元 | - 适用治疗板直径：166mm； - 电源输入：AC 220V 50Hz； - 功率： 250VA； - 支臂伸缩范围：0-78cm； - 电源盒升降范围：0-50cm； - 头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°； - 波普范围：2μm-25μm； - 定时范围：0-60分钟； - 工作寿命：＞2000小时。 10、符合国家市场监督管理总局令第47号《医疗器械注册与备案管理办法》及GB9706系列强制性标准 |