特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

采购项目

- 技术规格书

一、项目范围

产品名称：手持热像仪H16PRO

供货数量：1台

二、交货时间及地点

于2025年12月30日前负责将设备免费运至需方指定地点。

三、总则

1、本规格书适用于中感集团特码斯派克工业技术有限公司频谱分析仪和矢量网络分析仪二合一设备招标。

2、本规格书提出的技术要求，未充分引述有关标准和规范的条文，投标厂家应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程规范的优质产品。

3、设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，响应厂家应保证购方不承担有关设备专利的一切责任。

4、本规格书提出的是最低限度的技术要求，投标厂家必须保证及完全履行提供符合本规格书要求的产品。

5、本规格书中的技术参数和关键技术要求，为不可偏离项，投标厂家必须完全满足，否则视为无效标。

6、本规格书经供、需双方协商确定后可作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

四、供货清单

SDM4065A 6½ 位数字万用表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持热成像仪H16PRO | 台 | 1 | 配上位机分析软件 |
| 2 | 微距镜头 | 套 | 1 |  |

- 主要技术参数

| 项目 |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 分辨率 |  | 192*144 |
|  | ISR分辨率 |  | 实时超分 |
|  | 测温范围 |  | -20C-550C |
|  | 精度 |  | 士2°C或读数的士2%(取最大值) |
|  | NETD |  | <50mK(@25°C,F#=1.0) |
|  | 屏幕大小 |  | 3.5英寸LCD屏 |
|  | 图像模式 |  | 热成像可见光融合画中画 |
|  | 伪彩模式 |  | 白、黑、蓝、彩虹、铁红等 |
|  | 测温规则 |  | 最高/低温中心点10个点5个框5个圆1条线测温 |
|  | 激光提示 |  | 支持 |
|  | 录像功能 |  | 音视频录像离线录像 |
|  | Wifi热点 |  | 支持 |
|  | 投屏 |  | UVC投屏 |
|  | 数字变倍 |  | 支持 |
|  | 报警功能 |  | 声音，图像 |
|  | 倍镜镜头 |  | 支持微距镜头 |
|  | 防护等级 |  | IP54 |

六、主要技术要求

1、精准并合理的建造测温模型标定更严格，检测更标准可达士2°C或士2°℃，温差波动小，稳定性更好.

2、能同时显示可见光与热成像的双光融合图像. 支持点、线、框多种精确测温规则设置，满足对关键区域、特殊点位的测温需求.

七、采用的主要技术标准规范：

1、设备符合符合EMC指令（2014/30/EU），符合或者优于 IEC 61000相关标准。

2、安全性符合：符合低压指令（2006 / 95 / EC），符合标准EN61010－1:2010。八、供货要求

1、需方提出的是最低限度的技术要求，投标厂家提供的设备必须满足所有技术参数要求，并对产品技术性能负责。

2、供方必须保证其产品是经过实际使用验证且安全可靠的，应提供投标产品的业绩合同及对应发票。

3、投标方应满足本技术规格书的所有要求，并与需方技术主管部门进行充分技术沟通，结合实际工况共同确定相关定制件的具体要求，以确保投标产品的及时供货和正常使用。

4、投标方按规定要求提供产品合格证，产品说明书和安装、操作、维护培训手册。

九、质保期及售后服务

1、质保期为货到安装调试验收合格后3年。

2、设备交付使用后,如发生故障，中标方接到使用单位维修信息（电话、传真、信函、电子邮件等）后，保证2小时内给予满意的答复；设备故障需要到现场服务时保证24小时内能够携带配件赶到现场予以维修。凡属设备质量问题，在质保期内均免费维修或更换，并对其产品提供终身技术支持服务。

3、中标方负责技术培训，培训内容包括产品结构及维护、操作，通过培训，操作人员能掌握有关操作和维修养护技能，及时处理各种故障。

4、中标单位应提供规范、标准、可靠的售后服务体系。