无托槽隐形矫治器技术参数

一、适用范围：无托槽隐形矫治器适应症包括：开颌，前突，关闭间隙，反颌，深覆颌，拔牙等大部分复杂病例

二、  技术参数

- 材料：

1.1材料结构特性

矫治器是一种三层结构，由两个外层和一个内层构成，外层为热塑性聚氨酯，内层为共聚树脂。材料厚度≥0.75mm。

1.2依从性指示器

矫治器的佩戴标记具备依从性指示器

2.  尺寸

矫治器的形态应符合模型图，尺寸与模型图标示值的偏差应≤±5%。

3.具有可预测性的治疗方案设计过程

4、3D设计软件

医生可以用3D设计软件控制移动牙齿，实时修改牙列的3D位置和角度，单颗牙齿转矩，自动解除咬合干扰等。

5、网站管理系统：提供医生网站

三、配置清单

完整套装 3套