上海中医药大学附属曙光医院安徽医院耳鼻咽喉头颈外科用中频电疗仪项目

询价文件

（货物）

项目名称：上海中医药大学附属曙光医院安徽医院耳鼻咽喉头颈外科用中频电疗仪项目

采购人：上海中医药大学附属曙光医院安徽医院

2026年2月

目录

第一章  询价公告	3

第二章  采购合同（仅供参考）	7

第三章  响应文件格式	11

第四章  采购项目需求及参数	27

第一章  询价公告

上海中医药大学附属曙光医院安徽医院耳鼻咽喉头颈外科用中频电疗仪项目询价公告

项目概况

本项目的潜在供应商应在安天智采自主采购电子交易平台（https://zzcg.xinecai.com/）获取询价文件，并于2026年2月4日8点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.采购方式：询价

2.预算金额：39990元，临采

3.最高限价：39990元

4.采购需求：耳鼻咽喉头颈外科用中频电疗仪，具体要求详见采购需求。

5.合同履行期限：3年。

6.本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求

1.供应商须具备独立承担民事责任的能力；

2.参比产品如为医疗器械管理范畴，供应商如为制造商须提供与参比产品等级对应的医疗器械生产许可证明材料及有效的医疗器械经营许可证明材料（原装进口产品除外）；

3.供应商如为代理商须满足下列条件：

（1）若参比产品为III类医疗器械，须提供有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证；

（2）若参比产品为II类医疗器械，须提供有效的中华人民共和国医疗器械经营备案证；

4.供应商应为制造商或其代理商，代理商须取得所投产品的有效授权，有效授权须满足以下条件之一：

（1）参比产品制造商的授权；

（2）从参比产品制造商至供应商的完整的授权链；

5.参比产品如为医疗器械管理范畴，供应商如为代理商须提供参比产品制造商的营业执照及与参比产品等级对应的医疗器械生产许可证明材料（原装进口产品除外）；

6.参比产品如为医疗器械管理范畴，应具有“中华人民共和国医疗器械注册证”或备案凭证（如有附页须一并提供）；

7.根据《安徽省医疗保障局安徽省卫生健康委员会安徽省财政厅关于进一步加强公立医疗机构医用耗材挂网采购管理的实施意见 》（皖医保发〔2024〕5号）、《安徽省公立医疗机构临床检验试剂网上集中交易实施方案》等文件精神，供应商须自行比对安徽省医药集中采购平台挂网目录：

①采购产品如为安徽省医药集中采购平台目录内产品，供应商须提供平台内产品及平台流水号。如提供非平台产品，将予以判定响应文件无效。

②如采购产品无平台流水号，供应商须在响应文件中对参比产品及该类产品是否纳入安徽省医药集中采购平台进行情况说明，并承诺真实性，否则成交后采购人有权取消成交资格。

③承诺符合国家两票制相关规定要求（发票不得遮挡）；

8.本项目不接受联合体；

9.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被国家市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

10.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，以及存在实际控制人相同、高级管理人员相互任职等情况，不得参加同一标段询价或者未划分标段的同一采购项目。

三、响应文件递交

1、电子版文件（PDF格式）须上传至安天智采自主采购平台（https://www.zzcg.xinecai.com/）。

2.有意参加本项目投标人/供应商，需在安天智采自主采购电子交易平台（https://zzcg.xinecai.com）进行企业免费注册（已注册用户请确认完善信息并提交通过），具体操作见安天智采门户—产品与服务—服务指南—投标人操作手-自主采购项目投标（https://www.xinecai.com/serveguide#）。

完成企业注册并通过后（一般为一到三个工作日），可以通过互联网登录“安天智采自主采购电子交易平台”，点击“采购公告”--“询比价采购公告”--点击“立即申请/立即报价”模块进行报名申请，明确参加项目及标段。提交通过后，点击“附件下载”模块下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件，采购人/采购代理机构不再另行通知，投标人/供应商应及时关注、查阅安天智采自主采购电子交易平台发布的上述相关内容，否则造成的后果自负）。具体操作参见《自主采购系统投标人、供应商操作手册》（操作手册链接：https://zzcg.xinecai.com/door/serveguide.html#）。

用户注册成功后如需要变更初始注册信息的，应及时在安天智采自主采购平台申请变更（安天智采自主采购平台联系电话：400-050-9988，0551-63730840,18255158230），如因未及时变更导致不良后果，投标人责任自负。

四、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

五、其他补充事宜

1.响应保证金缴纳：本项目免收响应保证金。

2.公告发布媒体：本次询价公告同时在安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）、安天智采自主采购电子交易平台（https://zzcg.xinecai.com/）公开发布。

3.其他事项说明

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：上海中医药大学附属曙光医院安徽医院

地址：安徽省合肥市蜀山区史河路45号

联系人：陶老师

联系方式：0551-62736669

2.质疑联系方式

联系方式：0551-62736669

第二章  采购合同（仅供参考）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：                                  签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目采用          采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及本项目询价文件及附属材料、供应商提交的响应文件及补充承诺、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

第一条  合同内容及服务标准

具体见采购需求

第二条  合同总价款

1.合同总价：（人民币或其他币种）大写         （¥        ）。

2.本合同价为固定不变价。

第三条  付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：                                      （约定预付款的，应于合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付）

第四条  结算账户

乙方账户信息：户名：      开户银行：      账号：

第五条 甲乙双方责任

（一）甲方责任

（二）乙方责任

第六条 违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：加收违约损失赔偿。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7.乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

8.如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

第七条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条  履约保证金

1.本项目履约保证金为             （人民币），收受人为       ，期限至       。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第九条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十一条  其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（2）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向                  申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十二条  下列关于采购人名称  进行 项目名称、项目编号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①询价文件（询价文件）；②乙方提供的响应文件（响应文件）；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：（公章）       供货人（乙方）：   （公章）

甲方（买方）：                   乙方（卖方）：

单位盖章：                     单位盖章：

代表签字：                     代表签字：

日    期：                     日    期:

第三章  响应文件格式

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                          （电子签章）

法定代表人或其授权代表：              （签字或盖章）

年   月   日

目录

请编制详细的目录和页码(供应商可自行制作格式)

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 响应函 |  |
| 二 | 报价一览表 |  |
| 三 | 分项价格表 |  |
| 四 | 询价响应表 |  |
| 五 | 类似项目业绩表 |  |
| 六 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |
| 七 | 法定代表人（单位负责人）身份证明 |  |
| 八 | 相关授权 |  |
| 九 | 主要股东或出资人信息 |  |
| 十 | 无重大违法记录等情形声明函 |  |
| 十一 | 供应商简介 |  |
| 十二 | 供货方案 |  |
| 十三 | 售后服务与维保方案 |  |
| 十四 | 质量控制方案 |  |
| 十五 | 产品认证 |  |
| 十六 | 资格条件和评审办法中规定需要提交的其他证明文件及承诺或供应商认为需要提供的其他资料 |  |

一、响应函

致                  （采购人）  ：

根据贵方“某项目”的某编号询价公告，正式授权      （姓名）代表供应商           （供应商全称），提交响应文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）按询价文件规定提供交付的货物（包括交货验收等工作）的响应报价见报价一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按询价文件规定交纳履约担保。

（2）我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从询价文件规定的询价日期起遵循本响应文件，并在询价文件规定的询价有效期之前均具有约束力。

（6）我方承诺如响应保证金（如有）未在询价文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在询价有效期内撤销投标，贵方可不予退还我方的响应保证金。

（7）我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与询价有关的任何证据、数据或资料。

（8）我方完全理解最低响应报价不是获取成交的保证。

（9）我方同意询价文件规定的付款方式。

（10）与本询价有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商（电子签章）：

日    期：

二、报价一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 含税报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 付款方式是否响应 | 请填写“响应”或“不响应” |
| 备注 |  |

供应商（电子签章）：

年    月    日

备注：

1、供应商填写此表时不得改变表格的形式，如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

二次报价表（如有）

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 含税报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 付款方式是否响应 | 请填写“响应”或“不响应” |
| 备注 |  |

供应商（电子签字）：

或

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年    月    日

备注：

1、本报价表不需制作在响应文件内，由供应商依据询价情况填写，并进行电子签章，或签字盖章后扫描上传。

2、考虑报价的方便，供应商在填写最后报价后，（第一轮报价-最后报价）除以第一轮报价后得出的优惠率，视同为采购需求中全部分项内容的优惠率。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

3、供应商填写此表时不得改变表格的形式，如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

三、耗材部分分项报价表（如有）

供应商名称：                                                                项目编号：

| ## 序号 | ## 货物通用名称 |  | ## 注册证中产品名称 | ## 注册证编号 | ## 规格、型号（注册证规格型号） | ## 生产企业 | 品牌 | 产品集采平台流水号 | 集采平台采购限价 （备案交易目录产品不得填写） | ## 医保编码（27位） | ## 单位 | ## 单价 | ## 预计三年使用量 | ## 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电子签章

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。供应商拒绝接受以上修订的，经询比小组评审，其响应文件可能作无效处理。

2.本表包括标准件和专用工具。

3.表中所列价格为货到用户现场价格。

4.该表中“产品名称”、“注册证编号”、“规格型号”三栏所填写内容须与参比产品医疗器械注册证产品名称、编号及规格型号一致，否则成交后采购人有权按照响应文件中提供的“中华人民共和国医疗器械注册证”中相关信息进行修正，并按照修正内容签订合同。

5.供应商参比产品如为安徽省公立医疗机构医用耗材与检验试剂网上集中交易系统目录内产品的，须在该表中按要求正确填写相关内容，否则询比小组有权按无效响应文件处理。

设备部分分项报价表（如有）

供应商名称：                                                                      项目编号：

| 序号 | 设备通用名称 | 注册证中的产品名称 | 注册证编号 | 生产厂家 | 注册证中的 产品型号和规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电子签章

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。供应商拒绝接受以上修订的，经询比小组评审，其响应文件可能作无效处理。

2.本表包括标准件和专用工具。

3.表中所列价格为货到用户现场价格。

4.该表中“注册证产品名称”、“注册证编号”、“注册证规格型号”三栏所填写内容须与参比产品医疗器械注册证产品名称、编号及规格型号一致，否则成交后采购人有权按照响应文件中提供的“中华人民共和国医疗器械注册证”中相关信息进行修正，并按照修正内容签订合同。

5.上表中内容如无法填报（例如某设备无注册证），则可以在对应的空格中填写“/”或“无”。

设备部分质保期外易损件或配套耗材分项价格表（如有）

供应商名称：

项目编号：

| 品目 | 易损件或配套耗材 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

电子签章

如设备有易损件或配套的耗材请报价，如不报价，在设备使用过程中如需更换，视为免费赠送。

注：1. 供应商必须给出价格的详细说明和明细表；

- 表中所报价格为货到用户现场价格。

- 3. 各供应商如实报价，此表格报价不计入总价。

四、询价响应表

技术规格偏离表

经过认真研究本项目询价文件中所列技术参数和规格型号，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

| 序号 | 货物名称 | 采购货物技术参数及要求 | 投标货物技术参数及要求 | 偏离情况 | 差异说明 | 备注：可以填写相关证明材料在响应文件中的具体位置（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| 2 |  |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

日      期：

备注：

1. 投标供应商仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合询价文件技术参数及要求。“符合”指与询价文件要求一致，“正偏离”指优于询价文件要求；“负偏离”指低于询价文件要求。

2.本表填写时，采购货物技术参数和规格型号为询价文件《货物指标要求》中技术参数及要求，投标货物技术参数及要求应据实填写，注意不得直接复制询价文件的技术参数及要求。

3.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目采购要求不涉及的可留空或自行调整。

五、类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同主要内容 | 签约合同价金额 | 业主单位 及联系电话 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

日期：

注：提供符合询价文件要求的供货业绩，注明联系方式、联系人等，同时须附合同扫描件。

六、法定代表人（单位负责人）授权书

本授权书声明：本人	    （姓名）系	    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），授权       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加某项目采购活动（项目编号：某编号），全权代表本公司（工厂）处理询价过程的一切事宜。委托事宜包括但不限于：递交响应文件、参与询价、谈判、签约等。供应商授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人（单位负责人）

身份证明复制件

授权代表身份证明复制件

授权代表联系方式：

供应商（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）：	（签字或盖章）

日     期：  年  月  日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，并提供身份证明复制件。

2、法定代表人（单位负责人）参加询价的，无需授权书，提供身份证明复制件。

七、法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证明复制件 （正反面）

供应商：          （电子签章）

日  期：      年     月     日

八、相关授权

(供应商可自行制作格式)

供应商（电子签章）：

日      期：

九、主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资方式 | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.参选人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选或者未划分标段的同一招标项目投标。

5.各单位应对应查询各自的信息报告，并将查询后的报告（结果）放置在本表后：

（1）企业单位查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn；

（2）事业单位查询网址：全国事业单位登记查询系统http://www.gjsy.gov.cn/cxzl；

（3）团体、社会组织查询网址：中国社会组织公共服务平台www.chinanpo.gov.cn/search；

（4）个人参选无需提供查询信息。

6.参选人需如实填写以上表中内容，如发现参选人所填信息与实际不符的，采购人有权按照实际查询内容进行修正。

参选人公章：

日      期：

十、无不良信用记录承诺函

致：       采购人名称

我司承诺我司无以下不良信用记录：

（1）被人民法院列入失信被执行人的；

（2）我司或我司法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）被国家市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日    期：

十一、供应商简介（投标供应商格式自拟）

十二、供货方案（供应商格式自拟）

十三、售后服务与维保方案（供应商格式自拟）

十四、增值服务（供应商格式自拟）

十五、质量控制方案（供应商格式自拟）

十六、资格条件和评审办法中规定需要提交的其他证明文件及承诺或供应商认为需要提供的其他资料。(供应商格式自拟)

第四章  采购项目需求及参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频电疗仪 | 10台 | 24990 |
| 2 | 配套用电极片 | 3000片 | 15000 |
|  |  | 合计 | 39990 |

中频电疗仪参数

功能用途：

是用于治疗慢性咽炎的中频电疗设备，应用现代电子技术与祖国传统医学经络学、针灸学相结合研制成功的一种无创治疗仪器设备，已在临床应用多年。

主要技术参数：

| 脉冲宽度 | 280us±10% |
| --- | --- |
| 载波频率 | 1.2kHz±10% |
| 最大幅度 | 11.5V±10%(500Ω负载) |
| 输出电流 | <3mA(r.m.s)/cm² |
| 固定定时 | 15min±10% |
| 连续工作时间 | 不少于4h |
| 充电电压 | DC5V±10% |
| 额定电压 | DC 3.7V±10% |
| 外形尺寸 | 60*45*15mm(长╳宽╳高) |
| 触摸屏 | 单点&手势 |
| 规格 | 便携触屏式 |

配置清单

| 物品名称 | 数量 | 物品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 电极线 | 1 |
| 电极片 | 1 | 产品说明书 | 1 |
| 充电线 | 1 | 快速使用指南 | 1 |
| 合格证 | 1 |  |  |