|  | 心电图机 |
| --- | --- |
| ★1 | 6道12导联 |
| 2 | 支持手动数据采集、自动采集、单导联采集，数据储存 |
| 3 | 心电图自动数据分析和诊断 |
| ★4 | 自动分析数据至少包含心率、PR间期、QRS波时限、QT间期、心电轴、SV1和RV5电压，ST电平，及正常参考值 |
| 5 | 屏幕显示要求≥5.5英寸显示器 |
| 6 | 交直流可用，配备可充电锂电池，支持连续操作≥200例 |
| 7 | 热敏打印，支持接入医院系统 |
| 8 | 质保≥5年(放在商务条款) |
| 9 | 中文操作界面 |
| 10 | 灵敏度、走纸速度可调 |
| 11 | 配备连接导联（除颤防护），可移动心电图车 |

非进中心项目，2个星号项