| 序号 | 名称 | 数量 | 参考规格 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲状旁腺激素检测试剂盒 | 预估3年用量100人份 | 25人份/盒 | 450元/人份 |

- 须兼容我院干式荧光免疫分析仪（无锡天纵易骏  TFL1000），检测鉴别时间小于10分钟；预期用途为术中人组织穿刺液中甲状旁腺激素检测，用于外科手术中辅助识别甲状旁腺组织。