## Sheet2
数据空间研究院 询价函 （单位：元）
序号 | 名称 | 生产厂家 | 型号 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 | 服务周期
1 | 增强水声通信数据链设备采购 |  |  | 1.功能指标： (1)提供用户交互的GUI界面，支持水声通信导航信号模拟功能 (2)支持地形，温盐深，外部声速剖面输入等 (3)给出信道冲激响应，传播损失，时域波形输出及可视化显示 (4)支持读取通信导航模拟器接口 (5)支持海洋环境噪声和舰船辐射噪声仿真加入 (6)支持多普勒运动功能 (7)支持布放深度及用户自定义参数可配置 (8)产生 TL/Ray/CIR三种的环境文件 2.技术指标 (1)信道延迟：1us~10S可调； (2)最大仿真深度不低于6000米； (3)通信制式支持QPSK，CDMA，LFM等不少于3种输入； (4)支持不低于0~60dB信号的分档衰减功能，衰减精度优于4dB； (5)4通道LNA同步放大能力，带宽8~16K，可实现不低于60dB的分档放大； (6)4通道同步采集功能，采样率不低于100K，采集位数不低于16位，采集接口以太网（优先）或USB； (7)设备内存不低于8G，硬盘不低于256G； (8)外部接口支持： 提供不低于6路UART接口：支持如GPS模块接口等常见接口协议。 | 台 | 1 |  |  |  | 合同签订后一周内到货
备注：1：三年原厂商7*24小时免费服务 2：技术支持和提供现场联调
总报价（大写）： 元整
1、货物名称、品牌、规格型号、数量、单位、单价、总价、税率、供货周期等必须填写。其它需说明的问题在备注栏中填写；
2、报价明细中的货物名称、规格型号须与后续采购合同及发票中的名称、规格型号一致；
3、质量标准要求： 保证原装正品，满足参数要求。 ；
4、售后服务：详见需求参数，提供三年原厂质保 ；
报价公司 (盖章)：
联系人：
联系方式：