套扎器

1、套扎器主要用于食管胃静脉曲张和肛门直肠痔的内窥镜下结扎

2、牵扎环居后安装

★3、≥6个套扎环，单线释放设计

4、警告提示，当仅剩1枚套扎环时给予醒目的提示

5、方型戴面套环

6、非橡胶材料

7、手柄释放时有三角对三角提示

8、套环释放提示设计，通过清楚的咔嗒声及明显的阻力感觉确认套扎环已释放

1个星号项、7个一般项